## Ap Spital
Spitalul Judetean de Urgenta
Sf. Pantelimon Focsani
Str. CUZA – VODA, Nr. 50-52 | [7 empty] | Vizat
Tel/Fax 0237/625191/ 0237/622257 | [7 empty] | Manager
Nr. ................../............................. | [7 empty] | Jr. Constantin Mîndrila
APARATURA DIN DOTARE SPITAL 2014
| Categorie/ | Denumire |  |  | Act detinere |  |  | Nr. Autorizatie | Service/ |  | Furnizor
Nr. | Tip aparat | aparat/ | Numar si | Data |  |  | Termen | utilizare | Intretinere | Verificare
Crt. |  | dispozitiv | serie | fabric. | Tip act | Nr. Act | de val. act | MSP/OTDM | periodica | metrologica
ATI
1 | 224654 | Ap. Anestezie siemens | 2655 | 2007 | Bon | 33/14,12
2 | 224066 | Ap. Anestezie tip Fabius | ARRH-0001 | 2001
3 | 22327 | Ap. Hemodializa si hemofiltrare | 2000-00167 | 2000 | Bon | 17/2001
4 | 23325 | Ap. Incalzire pacient | 1893E | 2001
5 | 23321 | Ap. Pt. radiologie Medirol 30 HF | 98001/1998 | 2004 | Bon | 36/2000 |  | OG 080/2008 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 |  | Editronic
6 | 224763 | Ap. Ventilatie intensiva Evita XL | ARZJ 0255 | 2008 | factura fiscala | 62375/01.10.2008 |  |  |  |  | Odelga Handelsgesllshaft MBH Drager Medical
7 | 224764 | Ap. Ventilatie intensiva Evita XL | ARJZ 0301 | 2008 | factura fiscala | 62375/01.10.2008 |  |  |  |  | Odelga Handelsgesllshaft MBH Drager Medical
8 | 22809 | Aparat ventilatie EV-A | ARAK-0015 | 1991
9 | 22231 | Aparat anestezie(Anemat N8) | 47433 | 1994
10 | 6940 | Aparat de ventilatie tip Aeonmed (Statie automata O2) | 201004 | 2010 |  | Producator Beijing Aeonmed Co.Ltd China
11 | 6923 | Aspirator chirurgical tip F60 | 90169 | 2010 | ff 0008461/10.03.2010 | Producator Fazzini Italia |  |  |  |  | Adion Prodimpex Trans
12 | 6924 | Aspirator chirurgical tip F60 | 90171 | 2010 | ff 0008461/10.03.2010 | Producator Fazzini Italia |  |  |  |  | Adion Prodimpex Trans
13 | 224555 | Aspirator secretii chirurghicale |  | 2006
14 | 224704 | Concentrator de oxigen NEWSMEDICS |  | 2007
15 | 221572 | Defibrilator Helige | 17005 | 1996 | Bon | 26/1996 |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
16 | 224580 | Defibrilator |  | 2007
17 | 6910 | Centrifuga 12 S II
18 | 6913 | Echip. de transp.unit. Plasma total |  | 2009
19 | 6912 | Echip. de transp.unit. Sange total |  | 2009
20 | 6872 | Echip. Pentru decongelare rapida a . Plasmei |  | 2009 | Aviz | 201/21.10.2009 |  |  |  |  | Sapaco 2000
21 | 224037 | EKG Delta 316 plus | 17DL3007238 | 2001
22 | 224865 | Electrocardiograf portabil cardiofax 9620 |  | 2008
23 | 224271 | Enteral nutrition pump | 18302732 | 2003 | Bon | 2003
24 | 224285 | Fiber optics laringoscope set |  | 2004
25 | 6911 | Incubator 37 SI |  | 2009
26 | 224287 | Infusion pump infusomat FM S | 56998 | 2003
27 | 224288 | Infusion pump infusomat FM S | 57018 | 2003
28 | 224289 | Infusion pump infusomat FM S | 57014 | 2003
29 | 23322 | Infuzomat FMS Braun |  | 2000 | Bon | 2000
30 | 6978 | Injectomat F60 | 107550/10 | 2010 | FF 717033/19.04.2010 | Prducator Medina Sp Poland |  |  |  |  | BTL Romania
31 | 6948 | Injectomat F60 | 107549/10 | 2010 | FF 717033/19.04.2010 | Prducator Medina Sp Poland |  |  |  |  | BTL Romania
32 | 6949 | Injectomat F60 | 107554/10 | 2010 | FF 717033/19.04.2010 | Prducator Medina Sp Poland |  |  |  |  | BTL Romania
33 | 224930 | Injectomat |  | 2008
34 | 224931 | Injectomat |  | 2008
35 | 224932 | Injectomat |  | 2008
36 | 6927 | Inst. De alim.CO oxigen aer comprimat si vacum |  | 2010 | factura fiscala | 82/17.03.2010 |  |  |  |  | Tenco Service
37 | 222682 | Monitor ATI Siemens | 5330936457 | 1998 | Bon | 33/2000 |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
38 | 224020 | Monitor de inalta performanta | 491-051175 | 2001 | Bon | 35/2001 |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
39 | 224021 | Monitor de inalta performanta | 491-051184 | 2001 | Bon | 35/2001 |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
40 | 224121 | Monitor pat | 364-100287 | 2002 | Bon | 52/2002 |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
41 | 224122 | Monitor pat | 364-100209 | 2002 | Bon | 52/2002 |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
42 | 224868 | Monitor terapie intensiva portabil |  | 2008 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
43 | 224869 | Monitor terapie intensiva portabil |  | 2008 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
44 | 224557 | Monitor multifunctional PM 9000 cu accesorii | 5386M | 2006
45 | 224871 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2008 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
46 | 224872 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2008 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
47 | 224873 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2008 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
48 | 6858 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
49 | 6859 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
50 | 6860 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
51 | 6861 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
52 | 6862 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
53 | 6863 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
54 | 6864 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
55 | 6865 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | Proces verbal | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
56 | 6950 | Monitor terapie intensiva | 3137220 | 2010 | FF 717046/19.04.2010 | producator Shemzhen electronics co. ltd China |  |  |  |  | BTL/19.04.2010
57 | 6951 | Monitor terapie intensiva | 3137228 | 2010 | FF 717046/19.04.2010 | producator Shemzhen electronics co. ltd China |  |  |  |  | BTL/19.04.2010
58 | 6952 | Monitor terapie intensiva | 3137223 | 2010 | FF 717046/19.04.2010 | producator Shemzhen electronics co. ltd China |  |  |  |  | BTL/19.04.2010
59 | 6953 | Monitor terapie intensiva | 3137232 | 2010 | FF 717046/19.04.2010 | producator Shemzhen electronics co. ltd China |  |  |  |  | BTL/19.04.2010
60 | 6954 | Monitor terapie intensiva | 3137252 | 2010 | FF 717046/19.04.2010 | producator Shemzhen electronics co. ltd China |  |  |  |  | BTL/19.04.2010
61 | 6955 | Monitor terapie intensiva | 3137250 | 2010 | FF 717046/19.04.2010 | producator Shemzhen electronics co. ltd China |  |  |  |  | BTL/19.04.2010
62 | 6991 | Monitor functii vitale |  | 2010
63 | 222739 | Negatoscop | 23H5A | 1990
64 | 224075 | Palicut monitor | 387-003551 |  | Bon | 23/2002
65 | 6941 | Panou de semnalizare si alarmare 3 gaze |  | 2010
66 | 23326 | Pompa infuzie rapida si incalz. Sange | 200/0/08 | 2001 | Bon | 2001
67 | 224390 | Pulsoximetru adulti |  | 2008 | factura fiscala | 62310/30.05.2008 |  |  |  |  | ODELGA
68 | 224897 | Pulsoximetru adulti |  | 2008 | factura fiscala | 62310/30.05.2008 |  |  |  |  | ODELGA
69 | 224293 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390384 | 2004 | Bon | 2004-02-04
70 | 224294 | Seringe pump pompa cu seringa | 18277700 | 2004 | Bon | 2004-02-04
71 | 224295 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390557 | 2004 | Bon | 2004-02-04
72 | 224296 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390561 | 2004 | Bon | 2004-02-04
73 | 224297 | Seringe pump pompa cu seringa |  | 2004 | Bon | 2004-02-04
74 | 224305 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390443 | 2004 | Bon | 2004-02-04
75 | 224306 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390427 | 2004 | Bon | 2004-02-04
76 | 224307 | Seringe pump pompa cu seringa |  | 2004 | Bon | 2004-02-04
77 | 224308 | Seringe pump pompa cu seringa |  | 2004 | Bon | 2004-02-04
78 | 224022 | Sistem autotransfuzie | 1CAA0915 | 2001 | Bon | 35/2001
79 | 224761 | Sistem de anestezie med. Perform | 60999 | 2008 | factura fiscala | ff 0002120/17.09.2008 |  |  |  |  | ITM Amiro
80 | 224762 | Sistem de anestezie med. Perform |  | 2008 | factura fiscala | ff 0002120/17.09.2008 |  |  |  |  | ITM Amiro
81 | 223926 | Sistem de anestezie |  | 2000
82 | 6962 | Statie medical vacuum MG-VS40 |  | 2010 | factura fiscala | FF 00110/02.06.2010 |  |  |  |  | Contech Management SRL
83 | 224647 | Stimuplex dispozitiv |  | 2007 | protocol de instalare | 2007-12-09 |  |  |  |  | SC Braun Medical
84 | 6957 | Ventilator |  | 2010
85 | 224069 | Ventilator mobil tip OXILOG | ARRE-0019 | 2001 | Bon | 19/2002
86 | 224067 | Ventilator terapie tip savina | ARRM-0098 | 2001 | Bon | 13/2002
87 | 224068 | Ventilator terapie tip savina | ARRN-0099 | 2001
BO
88 | 223793 | Accesorii trusa laparascopie | 39951699 | 1999
89 | 224656 | Ap roentgen TCA 5R | 43-07-32-151/2006 | 2006 |  |  |  | OG 080/2008 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 |  | Editronic
90 | 6983 | Aspirator chirurgical Atmos C 451 | 170043226-087314-2011-09 | 2010 | Protocol de receptie | 15234/10.11.2011 |  | Medist Imaging&Point Of Care | Contract nr. 13/31.01.2013 |  | Medicare Tehnis
91 | 22841 | Aspirator chirurgical cu picior | 175575 | 1990
92 | 224371 | Aspirator chirurgical Twista | 5010302 | 2005 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
93 | 224109 | Bazin compact chirurgical | 425401037 | 1991
94 | 222183 | Lampa bactericida | 485463 | 1976
95 | 224110 | Lampa bactericida | 742546 | 2002
96 | 224106 | Lampa frontala |  | 2002
97 | 222207 | Lampa operatii 9 faruri |  | 1994
98 | 222213 | Lampa scialitica | E 0204 | 1997
99 | 222221 | Lampa scialitica 6 faruri |  | 1986 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
100 | 224120 | Lampa scialitica |  | 2002 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
101 | 6901 | Masa operatie universala electrohidraulica |  | 2009
102 | 222419 | Masa operatie |  | 1994
103 | 222420 | Masa operatie |  | 1973
104 | 224052 | Masa operatie tip AMSCO | B428201013 | 2001 | Bon | 7/13.2.02 |  |  | Contract nr. 13/31.01.2013 |  | Medicare Tehnis
105 | 224252 | Set apendicectomie si hernie |  | 2003
106 | 224275 | Set colcistoctemie si stomac |  | 2003
107 | 224303 | Set laparascopie | 7232151 | 2004 | Bon | 18/2004
108 | 7002 | Spalator automat cu apa sterila |  | 2011 | PV predare primire | 2011-11-18 |  |  |  |  | Contech Management
109 | 223792 | Unitate HF mono si bipolara ICC200 | 10128002 | 1999 | Bon | 26/16.9.04
110 | 224054 | Unitate mobila (aspirator chirurgical) | S80CIG1172 | 2002 | Bon | 6/13.0.02
111 | 224053 | Unitate pt. electrochirurgie | FIG40293T | 2002 | Bon | 6/13.2.02
BMF
112 | 222234 | Lampa ultravioleta |  | 1994
113 | 222421 | Masa operatie | 5108 | 2002
114 | 223082 | Reflector cu picior | 276 | 1977
115 | 224630 | Unit dentar |  | 2007
STAB
116 | UPU
117 | 2220 | Analizor |  | 1997
118 | 224641 | Analizor pentru electroliti |  | 2007
119 | 22215 | Aparat administrare oxigen |  | 1995
120 | 7008 | Aparat EKG 6 canale | 6204 | 2011 | PV receptie 13988 | 13.01.2011Nihon Kohden |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
121 | 233339 | Aspirator chirurgical |  | 2002
122 | 224678 | Aspirator secretie portabil | SN 1203 | 2007
123 | 224679 | Aspirator secretie portabil | SN 1203 | 2007
124 | 224680 | Aspirator secretie portabil | SN 1203 | 2007
125 | 224692 | Defibrilator cu monitor | TEC-5521K | 2007 | factura fiscala | 0710062/25.10.2007 |  |  |  |  | S&T
126 | 221583 | Defibrilator | 42587 | 1997
127 | 224642 | Dispozitiv de titrare a troponimelor |  | 2007
128 | 224684 | EKG |  | 2007 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
129 | 224606 | Ecograf Doppler |  | 2007
130 | 224346 | Ecograf HS 2000 cu monitor | 41104934 | 2004 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
131 | 224345 | Electrocardiograf 6 canale cardiofax | MADL 3007502 | 2004
132 | 223338 | Electrocardiograf Delta 3 plus | MADL 3007502 | 2002
133 | 233337 | Infuzomat aitecs DF 12 |  | 2002
134 | 224337 | Lampa scialitica |  | 2004
135 | 222257 | Lampi Bactericide |  | 1978
136 | 224676 | Laringoscop cu set de lame |  | 2007
137 | 224677 | Laringoscop cu set de lame |  | 2007
138 | 266911 | Masa ginecologica |  | 1996
139 | 224685 | Monitor EKG SA O2 |  | 2007 | factura fiscala | 0710062/25.10.2007 |  |  |  |  | S&T
140 | 224686 | Monitor EKG SA O2 |  | 2007 | factura fiscala | 0710062/25.10.2007 |  |  |  |  | S&T
141 | 224687 | Monitor EKG SA O2 |  | 2007 | factura fiscala | 0710062/25.10.2007 |  |  |  |  | S&T
142 | 224688 | Monitor EKG SA O2 |  | 2007 | factura fiscala | 0710062/25.10.2007 |  |  |  |  | S&T
143 | 224689 | Monitor EKG SA O2 |  | 2007 | factura fiscala | 0710062/25.10.2007 |  |  |  |  | S&T
144 | 224690 | Monitor EKG SA O2 |  | 2007 | factura fiscala | 0710062/25.10.2007 |  |  |  |  | S&T
145 | 362039 | Monitor semne vitale | Mindray IPM-9800 | 2013 | factura fiscala | 1009226/05.03.2013 |  |  |  |  | Infoword -lot
146 | 362040 | Statie lucru EDTS | EDTS | 2013 | factura fiscala | 1009226/05.03.2013 |  |  |  |  | Infoword -lot
147 | 224633 | Negatoscop |  | 2007
148 | 224683 | Spirometru |  | 2007 | factura fiscala | 270760/05.10.2007 |  |  |  |  | Duchmed
149 | 223569 | Trusa intubatie |  | 1998
150 | 224274 | Trusa urgenta |  | 2003
CARD
151 | 224263 | 6 channel ECG aparatus | 020-04177 | 2003 | AT-2 | 14
152 | 224256 | Aparatury art. Blood presure holter sistem | 2005121368 | 2003
153 | 224104 | Aparat EKG | MA01810 | 2002 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
154 | 224072 | Betside monitor | 491-050682 | 2002
155 | 224105 | Defibrilator SCHILER | US00106627 | 2002 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
156 | 224694 | Defibrilator primedic M 270 | 73503001453 | 2008
157 | 6908 | Ecocardiograf Philips HD7 |  | 2009 | factura fiscala | 716582/08.12.2009 |  |  |  |  | BTL Romania
158 | 221663 | Ecograf cu accesorii SIM 7000 | HONDA | 1993
159 | 224394 | Injectomat SP 125 |  | 2006
160 | 224395 | Injectomat SP 125 |  | 2006
161 | 224302 | Infusion pump infusomat FM S | 57104 | 2004
162 | 6975 | Injectomat F60 | 107551/10 | 2010 |  | Prducator Medina Sp Poland |  |  |  |  | BTL Romania
163 | 6976 | Injectomat F60 | 107553/10 | 2010 |  | Prducator Medina Sp Poland |  |  |  |  | BTL Romania
164 | 6977 | Injectomat F60 |  | 2010 |  | Prducator Medina Sp Poland |  |  |  |  | BTL Romania
165 | 6979 | Injectomat F60 |  | 2010 |  | Prducator Medina Sp Poland |  |  |  |  | BTL Romania
166 | 224280 | Injectomat VEP 10S plus | 6403 | 2003 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
167 | 224281 | Injectomat VEP 10S plus | 15093 | 2003
168 | 224282 | Injectomat VEP 10S plus | 6003 | 2003
169 | 224023 | Monitor independent de inalta tensiune | 364-100185 | 2001
170 | 224024 | Monitor independent de inalta tensiune | 364-1002 90 | 2001
171 | 6866 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | PV | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
172 | 6867 | Monitor terapie intensiva fix |  | 2009 | PV | PV 39989/21.08.2009 |  |  |  |  | MS si Familiei
173 | 222814 | Oscilometru Pachon |  | 1990
174 | 224298 | Seringe pump pompa cu seringa | 18277694 | 2004
175 | 224299 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390432 | 2004
176 | 224300 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390559 | 2004
177 | 224301 | Seringe pump pompa cu seringa | 18277318 | 2004
178 | 224304 | Stimulator extern cardiac unicameral | page maker | 2004
179 | 224347 | ECG de testare la effort cu ergobicicleta | 604092050 | 2004
CHIR
180 | 222321 | Masa ginecologica |  | 1986
181 | 222740 | Negatoscop |  | 1991
182 | 223489 | Trusa abces sutura |  | 1990
183 | 223490 | Trusa abces sutura |  | 1990
CHI
184 | INF
185 | 224339 | Ap. Anestezie cu pulsoximetru | 0792E | 2004
186 | 224188 | Ds Aspirator chirurgical | 10354 | 2002
187 | 221697 | Electrocauter cu accesorii | AMSCO | 1996
188 | 223952 | Element cu tractiune mana cu 34 accesorii |  | 2000
189 | 224355 | Inst. Produs Apa sterila Anios 2 posturi |  | 2005
190 | 224000 | Lampa BMS 501 P |  | 2001
191 | 266910 | Masa ginecologica |  | 1996
192 | 223929 | Masa operatie | 66 | 2000
193 | 224870 | Monitor terapie intensiva portabil |  | 2008
194 | 224372 | Motor electric cu mandrina |  | 2005
195 | 222748 | Negatoscop |  | 1990
196 | 223957 | Pantof pt. extensie cu 7 accesorii |  | 2000
197 | 223950 | Suport auxiliar cu 4 accesorii |  | 1999
198 | 223951 | Suport cat cu 4 accesorii |  | 1999
199 | 223948 | Suport extindere brat cu 16 accesorii |  | 1999
200 | 223953 | Suport extindere picior cu 16 accesorii |  | 1999
201 | 223949 | Suport lateral cu 4 accesorii |  | 1999
202 | 223956 | Suport perineal cu 6 accesorii cu 5 ACC |  | 1999
CHI PLAS
203 | 6956 | Dermatom |  | 2009 | [6 empty] | Adion Prodimpex
204 | 6922 | Dopler vascular |  | 2009
205 | 224663 | Electrocauter |  | 2007 |  |  |  |  | Contract nr. 13/31.01.2013 |  | Medicare Tehnis
206 | 224214 | Electrodermatom cu 12 cutite |  | 2002 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
207 | 224359 | Electrodermatom aesculap |  | 2005
208 | 224338 | Trusa lupe binoculare |  | 2004
209 | 224132 | Trusa mica pt chirurgie |  | 2002
DERM
210 | 224203 | Aparat electrochirurgie TUR CH 4 | 1235 | 2002 | MC5/64 | 923004
211 | 22798 | Aparat ultraviolete | 3408 | 1986
212 | 221715 | Etuva |  | 1989 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
213 | 222185 | Lampa bactericida |  | 1986 | BLA12
214 | 222205 | Lampa operatii |  | 1979
215 | 222232 | Lampa ultramicroscopica |  | 1986
216 | 222296 | Lupa binoculara |  | 1989
217 | 222322 | Masa ginecologica |  | 1986
218 | 222422 | Masa operatie |  | 1988 | BH33
219 | 222653 | Microscop de cercetare MC 3 |  | 1976 |  | 3439
220 | 222654 | Microscop de cercetare MC 3 |  | 1976 |  | 3439
221 | 23320 | Oscilometru Altera | 4243201 | 2000 |  | 181350
B NUTR
222 | 224702 | Analizor determinare hemoglobina |  | 2008
223 | 224942 | Ecograf portabil emperor |  | 2008
224 | 6944 | Electrocardiograf | 738121 | 2009 | factura fiscala | FF 717033/19.04.2010 |  |  |  |  | BTL Romania
225 | 6946 | Injectomat |  | 2010 | factura fiscala | FF 717033/19.04.2010 BTL |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
226 | 23323 | Oscilometru | 44200 | 2001
D TBC
227 | 22413 | Aparat tensiune |  | 1992
228 | 22414 | Aparat tensiune |  | 1989
229 | 22415 | Aparat tensiune |  | 1989
230 | 22416 | Aparat tensiune | 200165 | 1989
231 | 22417 | Aparat tensiune | 510483 | 1989
232 | 22418 | Aparat tensiune | 200576 | 1992
233 | 222757 | Negatoscop |  | 1989
234 | 222758 | Negatoscop |  | 1993
235 | 223184 | Sorturi radiologie |  | 1989
236 | 6998 | Spirometru tip FLAW |  | 1998
237 | 223199 | Spirometru |  | 2011
GAST
238 | 22828 | Aspirator chirurgical |  | 1993 |  |  |  |  | Contract nr. 13/31.01.2013 |  | Medicare Tehnis
239 | 224941 | Ecograf portabil emperor |  | 2008
240 | 6943 | Electrocardiograf | 731221 | 2010 | factura fiscala | FF 717033/19.04.2010 |  |  |  |  | BTL Romania
241 | 6947 | Injectomat |  | 2010 | factura fiscala | FF 717033/19.04.2010 BTL |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
242 | 6965 | Video colonoscop CF-Q165L | 2003144 | 2009 | factura fiscala | 28461/04.06.2010 |  |  |  |  | Tehno Electro Medical Company SRL
243 | 223721 | Video gastroscop sonde | 170425 | 1996
244 | 6964 | Video gastroscop GIF-Q165 | 2005762 | 2009 | factura fiscala | 28461/04.06.2010 |  |  |  |  | Tehno Electro Medical Company SRL
245 | 6929 | Videoprocesor Olympus |  | 2009 | factura fiscala | FF 0024935/29.03.2010 |  |  |  |  | Tehno Electro Medical Company SRL
GIN SALA OP
246 | 22229 | Aparat anestezie cu ventilator | GF0818 | 1998
247 | 224894 | Aparat AVA (anestezie) | ARKD-0032 | 2008 | factura fiscala | ff 62310/30.05.2008 |  |  |  |  | Odelga(MS)
248 | 224196 | Aparat electrocgirurgie | 1311 | 2002
249 | 224329 | Aparat pulmomat tip 19K. 1 | 1796 | 2004
250 | 224317 | Lampa cu 4 faruri |  | 2004
251 | 224318 | Lampa cu 4 faruri |  | 2004
252 | 6994 | Lampa chirurgicala | Triumpf -I- iLed 5+3 101262465 | 2011 | factura fiscala | ff 8243/12.05.2011 |  |  |  |  | Tehnoplus Medical LTD
253 | 224556 | Masa operatie ortopedica |  | 2006
254 | 6993 | Masa ginecologica |  | 2011 | factura fiscala | ff 8243/12.05.2011 |  |  |  |  | Tehnoplus Medical LTD
255 | 7003 | Spalator automat cu apa sterila |  | 2011 | PV predare primire | 2011-11-18 |  |  |  |  | Contech Management
256 | 7004 | Spalator automat cu apa sterila |  | 2011 | PV predare primire | 2011-11-18 |  |  |  |  | Contech Management
HEMATO
257 | 224933 | Aspirator secretii bronhice |  | 2008 | PV punere in functiune | 2009-03-30 |  |  |  |  | Contech Management
258 | 224934 | Aspirator secretii bronhice |  | 2008 | PV punere in functiune | 2009-03-30 |  |  |  |  | Contech Management
259 | 6942 | Electrocardiograf | 738121 | 2009 | factura fiscala | FF 717033/19.04.2010 |  |  |  |  | BTL Romania
260 | 6945 | Injectomat |  | 2009 | factura fiscala | FF 717033/19.04.2010 BTL |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
261 | 224928 | Pulsoximetru |  | 2008
HEMO
262 | 224056 | Ap. Dializa peritoneala automata la domiciliu | 81769 | 2002
263 | 22154 | Ap. Hemo. Comp. din 4 subansamble | 60384 | 1998
264 | 22155 | Ap. Hemo. Comp. din 4 subansamble | 60388 | 1998
265 | 22156 | Ap. Hemo. Comp. din 4 subansamble | 60390 | 1998
266 | 22157 | Ap. Hemo. Comp. din 4 subansamble | 60383 | 1998
267 | 22158 | Ap. Hemo. Comp. din 4 subansamble | 60246 | 1998
268 | 22159 | Ap. Hemo. Comp. din 4 subansamble | 60245 | 1998
269 | 22240 | Aparat hemodializa | 60152 | 1998
270 | 22241 | Aparat hemodializa | 60150 | 1998
271 | 333357 | Aparat hemodializa | 60247 | 1998
272 | 223837 | Aparat hemodializa Baxter SPS | 64193 | 1999
273 | 224204 | Ap. pt APD la domiciliu | 82988 | 2002
274 | 224262 | Home choice personal cycler 220 v dializa | 224272 | 2003
275 | 224272 | Home choice personal cycler 220 v dializa | 224272 | 2003
276 | 222187 | Lampa bactericida |  | 1998
277 | 222188 | Lampa bactericida |  | 1998
278 | 222189 | Lampa bactericida |  | 1998
279 | 222190 | Lampa bactericida |  | 1998
280 | 223801 | Mixer pt. hemodializa |  | 1999
281 | 222673 | Mixer S 300 pt. preparare sol. Dializa |  | 1998
282 | 223201 | Statie tratare apa prin osmoza |  | 1998
INFECTIOASE
283 | 224927 | Pulsoximetru |  | 2008
INTERNE
284 | 23275 | Aparat EKG Delta | 77343 | 1998 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
285 | 23729 | Ecograf Doppler |  | 2006
286 | 224316 | Ecograf HS 2000 cu monitor | HONDA | 2003
287 | 224038 | EKG Delta 316 plus UP | MDL 3007247 | 1996
288 | 224864 | Electrocardiograf portabil | Cardiofax | 2008
289 | 224643 | Electrocardiograf cu 12 canale |  | 2007
290 | 222742 | Negatoscop |  | 1991
L TBC
291 | 224567 | Autoclav |  | 2007 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
292 | 224568 | Autoclav |  | 2007 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
293 | 22964 | Camera termostat |  | 1976 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
294 | 224569 | Centrifuga de laborator |  | 2007
295 | 223739 | Centrifuga PK ALC italia | 799010143 | 1998
296 | 221549 | Corpuri lampi bactericide | 70003 | 1972
297 | 221550 | Corpuri lampi bactericide | 770603 | 1972
298 | 221551 | Corpuri lampi bactericide | 6194 | 1972
299 | 224245 | Etuva sterilizare | 9530 | 2002
300 | 24364 | Hota cu flux laminar vertical HFV 1200 | 43 | 2003
301 | 222649 | Microscop cu inersie | 1089 | 1974
302 | 23317 | Microscop trinocular de laborator | 48348 | 1998
303 | 224270 | Microscop for hematology bacterio parasit | 3308000820 | 2001
304 | 223017 | Pupinel |  | 1976
305 | 224257 | Sterilizator cu abur |  | 2003
LAB. AN. PAT.
306 | 6898 | Centrifuga unghiulara | Rotofix 32A | 2009
307 | 224348 | Cryotom E | CS3381L0411 | 2004
308 | 221707 | Electromotor mana |  | 1972
309 | 224050 | Etuva termostat | 5010319 | 2000 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013Metrom Service | Opticom Service
310 | 233346 | Microscop de rutina anal urina nik ecl e2000 | 745655 | 2003
311 | 233347 | Microscop de rutina cito bacterio nik ecl | 747804 | 2003
312 | 233345 | Microscop de rutina urologie nik ecl E2000 | 743454 | 2003
313 | 224048 | Microtom manual rotativ | 222214 | 2001 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
314 | 222667 | Microtom parafina |  | 1982
315 | 224049 | Platou intindere uscare |  | 2002 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
316 | 224051 | Tremostat cu parafina | 72549 | 2000 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
317 | 224209 | Trusa autopsie | 224032 | 2000
LAB.Exp Funct
318 | 22569 | Aparat tensiune |  | 1985
319 | 224247 | Audiometru | 117202 | 2002
320 | 224278 | Ecograf HS 2000 cu monitor | 23113500 | 2003 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
321 | 224866 | Electrocardiograf portabil | Cardiofax 9620 | 2008
322 | 224867 | Electroencefalograf | Neurofax | 2008
323 | 222817 | Oscilometru Pech |  | 1995
RECU
324 | 224617 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-288263 | 2007 |  | BTL 4620
325 | 224618 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-0283263 | 2007 |  | BTL 4620
326 | 224619 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-0285263 | 2007 |  | BTL 4620
327 | 224620 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-0282363 | 2007 |  | BTL 4620
328 | 224621 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-0282173 | 2007 |  | BTL 4620
329 | 224622 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-0281553 | 2007 |  | BTL 4620
330 | 224623 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-0282453 | 2007 |  | BTL 4620
331 | 224624 | Aparat electroterapie curenti joasa si medie frecventa | 4000-0280553 | 2007 |  | BTL 4620
332 | 224625 | Aparat de terapie cu ultrasunet | 4000-0287953 | 2007 |  | BTL
333 | 224626 | Aparat de terapie cu ultrasunet | 4000-0284143 | 2007 |  | BTL
334 | 224649 | Aparat terapie unde scurte | 78709 | 2007
335 | 224650 | Aparat terapie unde scurte | 78692 | 2007
336 | 23740 | Aparat electroterapie BTL 06 | 0.061218 | 2000 |  | BTL
337 | 224616 | Aparat pentru magnetoterapie | 4000-0384494 | 2007 |  | BTL
338 | 23741 | Aparat pentru magnetoterapie | 0.090413 | 2000 |  | BTL
339 | 224651 | Aparat pentru parafina | 330 | 2007
340 | 224034 | Aparat de terapie cu ultrasunet | DT 20 | 2001
341 | 22793 | Aparat ultrasunet TUR ursec | 20/133 | 1976
342 | 22794 | Aparat ultrasunet TUR ursec | 20/134 | 1975
343 | 224644 | Bicicleta medicala | AV | 2007 | factura fiscala | 0711469/06.12.2007 |  |  |  |  | BTL
344 | 224665 | Echipament laser aplicatie reumato | 202677 | 2007 | factura fiscala | 0711459/20.12.2007 |  |  |  |  | BTL
345 | 23166 | Hemicadru pt gimnastica | 30/953 | 1993
NEFRO
346 | 224561 | EKG cu 3 canale |  | 1997
347 | 224042 | EKG Delta 316 plus UP |  | 2001
348 | 224396 | Injectomat SP 125 |  | 2006
NEON
349 | 6995 | Analizor de gaze sangvine si electroliti |  | 2011
350 | 22342 | Inst.roentdiagnostic Polymobil 10 | 01240/1996 | 1996 |  | Siemens |  | OG 080/2008 | Act aditional nr.65/28.12.2012 |  | Siemens
351 | 22808 | Aparat ventilatie copii |  | 1996
352 | 6986 | Aspirator neonatal |  | 2010
353 | 224910 | Aspirator pentru nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 28105C/23.09.2008 |  |  |  |  | Simed
354 | 224911 | Aspirator pentru nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 28105C/23.09.2008 |  |  |  |  | Simed
355 | 224912 | Aspirator pentru nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 28105C/23.09.2008 |  |  |  |  | Simed
356 | 224913 | Aspirator pentru nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 28105C/23.09.2008 |  |  |  |  | Simed
357 | 224914 | Aspirator pentru nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 28105C/23.09.2008 |  |  |  |  | Simed
358 | 224450 | Aspirator secretie chirurgical |  | 2006
359 | 221656 | Echipament lampa fotometrie | PT 533-2E | 1997
360 | 221657 | Echipament lampa fotometrie | PT 534-2E | 1997
361 | 222148 | Incubator inchis | 609008 | 1996
362 | 222149 | Incubator inchis | 609008 | 1996
363 | 224261 | Incubator de transport nou nascuti | U-80TR | 2003
364 | 222150 | Incubator deschis | BS-610008 | 1996
365 | 222151 | Incubator deschis | BS-6100011 | 1996
366 | 224746 | Incubator nou nascuti cu servo control |  | 2008 | factura fiscala | 57/07.04.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
367 | 224747 | Incubator nou nascuti cu servo control |  | 2008 | factura fiscala | 57/07.04.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
368 | 224748 | Incubator nou nascuti cu servo control |  | 2008 | factura fiscala | 57/07.04.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
369 | 224714 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
370 | 224715 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
371 | 224716 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
372 | 224717 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
373 | 224718 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
374 | 224935 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 104/08.12.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
375 | 224936 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | PV 13550/06.04.2009 |  |  |  |  | Ideal Products
376 | 224937 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 104/08.12.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
377 | 224938 | Incubator standard |  | 2008 | factura fiscala | 104/08.12.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
378 | 222152 | Incubator de transport | TIP I 150 | 1996
379 | 224402 | Injectomat SP 125 | PRO SP-125 | 2006
380 | 224403 | Injectomat SP 125 | PRO SP-125 | 2006
381 | 224404 | Injectomat SP 125 | PRO SP-125 | 2006
382 | 224750 | Lampa panfototerapie |  | 2008 | factura fiscala | 61.11.04.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
383 | 6987 | Lampa fototerapie |  | 2008
384 | 224741 | Lampa fototerapie mobila |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
385 | 224742 | Lampa fototerapie mobila |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
386 | 224743 | Lampa fototerapie mobila |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
387 | 224744 | Lampa fototerapie mobila |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
388 | 224745 | Lampa fototerapie mobila |  | 2008 | factura fiscala | 53.31.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
389 | 224918 | Aparat de nebulizare pt dezinfectie |  | 2008 | Proces verbal | PV 67399/31.12.2008 |  |  |  |  | MS si Familiei
390 | 222684 | Monitor cardiorespirator neonatal | 309-005889 | 1996
391 | 222685 | Monitor cardiorespirator neonatal | 309-005889 | 1996
392 | 6914 | Monitor cardiorespirator neonatal |  | 2009 | Proces verbal | PV 59893/28.01.2010 |  |  |  |  | MS si Familiei
393 | 6915 | Monitor cardiorespirator neonatal |  | 2009 | Proces verbal | PV 59893/28.01.2010 |  |  |  |  | MS si Familiei
394 | 224768 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
395 | 224769 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
396 | 224770 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
397 | 224771 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
398 | 224772 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
399 | 224773 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
400 | 224774 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
401 | 224775 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
402 | 224776 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
403 | 224777 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
404 | 224778 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
405 | 224779 | Pompa de perfuzie pt nou nascuti |  | 2008 | factura fiscala | 646/19.03.2008 |  |  |  |  | Biomedica
406 | 224713 | Pompa electrica de muls |  | 2008 | factura fiscala | 2008/60/11.04.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
407 | 224915 | Pompa de perfuzie tip injectomat | agilia | 2008 | factura fiscala | 665/27.11.2008 |  |  |  |  | Biomedica
408 | 224916 | Pompa de perfuzie tip injectomat | agilia | 2008 | factura fiscala | 665/27.11.2008 |  |  |  |  | Biomedica
409 | 224389 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2006 | factura fiscala | 7968716/14.02.2006 |  |  |  |  | BTL Romania
410 | 224452 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2006 | factura fiscala | 7968716/14.02.2006 |  |  |  |  | BTL Romania
411 | 224451 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2006
412 | 224751 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2008 | factura fiscala | 26138/21.04.2008 |  |  |  |  | Simed
413 | 224752 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2008 | factura fiscala | 26138/21.04.2008 |  |  |  |  | Simed
414 | 224899 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2008 | Proces verbal | PV 1488/16.12.2008 |  |  |  |  | MS si Familiei
415 | 224900 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2008 | Proces verbal | PV 1488/16.12.2008 |  |  |  |  | MS si Familiei
416 | 224901 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2008 | Proces verbal | PV 1488/16.12.2008 |  |  |  |  | MS si Familiei
417 | 224902 | Pulsoximetru copii neonatal |  | 2008 | Proces verbal | PV 1488/16.12.2008 |  |  |  |  | MS si Familiei
418 | 6989 | Pulsoximetru standard |  | 2010
419 | 224903 | Sistem de ventilatie cu pres pozitiva |  | 2008 | factura fiscala | 44/20.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
420 | 224904 | Sistem de ventilatie cu pres pozitiva |  | 2008 | factura fiscala | 44/20.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
421 | 220905 | Sistem de ventilatie cu pres pozitiva |  | 2008 | factura fiscala | 44/20.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
422 | 224917 | Sterilizator cu aer cald |  | 2008 | factura fiscala | 44/20.03.2008 |  |  |  |  | Ideal Products
NEUR
423 | 224554 | Aspirator secretie chirurgical |  | 2006 | factura fiscala | 1610/13.12.2006 |  |  |  |  | Adion Prodimpex Trans
424 | 224362 | Electrocardiograf portabil cardiofax9620 | 9620M | 2005
425 | 224366 | Electroencefalograf 64 canale |  | 2005
426 | 23328 | Electroencefalograf portabil 2 accesorii | 64702803 | 2001
427 | 224397 | Injectomat SP 125 | 1456 | 2006 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
428 | 224398 | Injectomat SP 125 | 1452 | 2006 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
429 | 224399 | Injectomat SP 125 | 1460 | 2006 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
430 | 224400 | Injectomat SP 125 | 1453 | 2006 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
431 | 224401 | Injectomat SP 125 | 1455 | 2006 |  |  |  |  | Contract de servicii nr. 12/31.01.2013 |  | Opticon Service
432 | 222793 | Oftalmoscop |  | 1996
433 | 6904 | Pulsoximetru |  | 2009 | factura fiscala | 716582/08.12.2009 |  |  |  |  | BTL Romania
434 | 224290 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390566 | 2004
435 | 224291 | Seringe pump pompa cu seringa | 18390431 | 2004
OG
436 | 224909 | Aspirator intrauterin |  | 2008 | factura fiscala | 28103G/27.06.2008 |  |  |  |  | Simed
437 | 221265 | Cardiotocograf | SN-13000045 | 1996
438 | 221497 | Colposcop |  | 1996
439 | 224825 | Ecograf portabil color | Dopller | 2008 | factura fiscala | 1013/01.07.2008 |  |  |  |  | Medist
440 | 6967 | Ecograf sarcina
441 | 6966 | Electrocardiograf |  | 2009
442 | 221779 | Etuva termoreglabila |  | 1986 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
443 | 7026 | Lampa consultatii |  | 2012
444 | 7029 | Lampa consultatii |  | 2012
445 | 224906 | Masa standard pentru ginecologie |  | 2008 | factura fiscala | 28103G/27.06.2008 |  |  |  |  | Simed
446 | 224907 | Masa standard pentru ginecologie |  | 2008 | factura fiscala | 28103G/27.06.2008 |  |  |  |  | Simed
447 | 224908 | Masa standard pentru ginecologie |  | 2008 | factura fiscala | 28103G/27.06.2008 |  |  |  |  | Simed
448 | 6990 | Masa standard pentru ginecologie |  | 2008
449 | 7024 | Masa ginecologica |  | 2012
450 | 7025 | Masa ginecologica |  | 2012
451 | 222572 | Masa ginecologica |  | 1986
452 | 222573 | Masa ginecologica |  | 1986
453 | 222574 | Masa ginecologica |  | 1986
454 | 222575 | Masa ginecologica |  | 1986
455 | 222576 | Masa ginecologica |  | 1986
456 | 222577 | Masa ginecologica |  | 1986
457 | 222578 | Masa ginecologica |  | 1986
458 | 222579 | Masa ginecologica |  | 1986
459 | 7023 | Monitor fetal SLD 800F | M1091A0041 | 2012 | factura fiscala | Ph sm 0124/17.08.2012 |  |  |  |  | SC Sonest Medical SRL
OFTA
460 | 22178 | Aparat tensiune | 5004 | 1989
461 | 22814 | Aplanometru |  | 1976
462 | 6876 | Autokeratorefractometru |  | 2009
463 | 224862 | Biometru Axis II PR/ | Quqntel med | 2008
464 | 22931 | Biomicroscop |  | 1976
465 | 221705 | Electromagnet |  | 1979
466 | 221718 | Etuva | 308 | 1989 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
467 | 221793 | Eutioscop ocular |  | 1976
468 | 224357 | Inst. Produs Apa sterila Anios 1 posturi | Anios | 2005
469 | 222215 | Lampa scialitica 4 faruri |  | 1976
470 | 222216 | Lampa scialitica 4 faruri |  | 1976
471 | 222243 | Lampa ultravioleta liliput |  | 1978
472 | 222256 | Lampa bactericida |  | 1979
473 | 222427 | Masa operatie |  | 1990
474 | 222428 | Masa operatie |  | 1986
475 | 6897 | Microscop operator |  | 2009
476 | 222663 | Microscop operator | tip 110 | 1976
477 | 222782 | Oftalmorom |  | 1989
478 | 222795 | Oftalmoscop Beta 200 | Beta 200 | 1998
479 | 6875 | Oftalmoscop Beta 200 | Beta 200 | 2009
480 | 222804 | Optotipi |  | 1976
481 | 265649 | Scaun ORL |  | 1976
482 | 23269 | Statie sterilizare fara etuva folos |  | 1995
483 | 223462 | Tonometru SKIT |  | 1977
484 | 223470 | Transformator oftalmologic |  | 1976
ONCOLOG
485 | 224929 | Pulsoximetru |  | 2009 | PV punere in functiune | 2009-03-30 |  |  |  |  | Contech Management
ORTO
486 | 224380 | Masina de taiat gips |  | 2005
ORL
487 | 7001 | Aparat examinare sinusuri Sinuscan 201 |  | 2011
488 | 22833 | Aspirator chirurgical | 153290 | 1998
489 | 224043 | Aspirator chirurgical varteca | 5345-10 | 2001
490 | 6906 | Audiometru |  | 2009
491 | 224194 | Ds Aspirator chirurgical | 10354 | 2002
492 | 224664 | Echipament laser aplicatie ORL |  | 2007 | factura fiscala | 0711559/20.12.2007 |  |  |  |  | BTL Romania
493 | 224354 | Inst. Produs Apa sterila Anios 1 posturi | Anios | 2005
494 | 224353 | Lampa de cab. MD 1000 FO | 1015628 | 2005 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 |  | Opticom Service
495 | 224360 | Lampa scialitica Axcel AXL 5501 | AR003365 | 2005
496 | 6870 | Laser chirurgical ORL |  | 2009
497 | 23307 | Laser co2KDP 15 | 90102 | 1999
498 | 224367 | Microscop ORL MC 400 | 31105009 | 2005
499 | 22324 | Monitor transport SLIM SPACE KABS |  | 2002
500 | 224645 | Sterilizator SQ 100 | SQ 100 | 2007 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
501 | 224708 | Unit ORL cu accesorii |  | 2008
PED II
502 | 6984 | Aspirator chirurgical |  | 2010
503 | 6925 | Aspirator chirurgical tip F60 | 90172 | 2010 | ff 0008461/10.03.2010 | Producator Fazzini Italia |  |  |  |  | Adion Prodimpex Trans
504 | 224449 | Aspirator secretii chirurgicale |  | 2006 | factura fiscala | 1610/13.12.2006 |  |  |  |  | Adion Prodimpex Trans
505 | 224943 | Ecograf portabil alb negru | Emperor 2100 | 2009
506 | 224363 | Electroencefalograf neurofax eeg 9200 ped | Neurofax | 2005
507 | 7020 | Injectomat |  | 2012
508 | 7021 | Injectomat |  | 2012
509 | 224453 | Monitor functii vitale |  | 2006 | factura fiscala | 7968716/14.12.2006 |  |  |  |  | BTL Romania
510 | 24368 | Nebulizator monsun U 920 | SN 04101245 | 2005
511 | 24369 | Nebulizator monsun U 920 | SN 04101268 | 2005
512 | 24370 | Nebulizator monsun U 920 | SN 04101248 | 2005
513 | 224388 | Pulsoximetru copii |  | 2006
PNEUMO
514 | 6982 | Aspirator chirurgical |  | 2010
515 | 6907 | Aspirator chirurgical | Hospivac 350 | 2009
516 | 6905 | Electrocardiograf BTL -80 cu suport mobil | BTL 80 | 2009
517 | 224863 | Electrocardiograf portabil cardiofax 9620 | 5837 | 2008 | PV /06.12.2007 | [5 empty] | Medicomplex
518 | 221801 | Fibromhoscop tip fujimon SU |  | 1998
519 | 222209 | Lampa radiologie |  | 1976
520 | 222761 | Negatoscop |  | 1991
521 | 222762 | Negatoscop |  | 1996
522 | 6903 | Pulsoximetru |  | 2009 | factura fiscala | 716582/08.12.2009 |  |  |  |  | BTL Romania
523 | 223185 | Sorturi radiologie |  | 1986
REUMATO
524 | 224033 | Aparat electroterapie ET 20 | SN 981 | 2001
525 | 222634 | Microscop | 0049-88 | 1988
526 | 222744 | Negatoscop | 2121979 | 1982
527 | 222745 | Negatoscop | 2121979 | 1982
Sala OP ORTOP
528 | 224213 | Aparat electrochirurgie |  | 2002
529 | 224655 | Ap roentgen RADIUS R-9 | 018/07/00483/2007 | 2008 |  |  |  | OG 080/2008 | Act aditional nr.353/09.12.2011
530 | 22816 | Artroscop |  | 1998
531 | 224162 | DS masa de operatie |  | 2002
532 | 224356 | Inst. Produs Apa sterila Anios 2 posturi | 432025 | 2005
533 | 224361 | Lampa scialitica Axcel AXL 5501 | 56751995 | 2005
534 | 224391 | Pulsoximetru adulti |  | 2006
535 | 224276 | Set ortopedie | Aesculap | 2003
Stom Cab Dumbrava
536 | 224631 | Unit dentar |  | 2007
STER
537 | 221721 | Etuva | 618 | 1990 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
538 | 221791 | Etuva termoreglabila | 577 | 1990 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
539 | 221778 | Etuva termoreglabila |  | 1986 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
540 | 221785 | Etuva termoreglabila |  | 1976 |  |  |  |  | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 |  | Metrom Serv
541 | 224205 | Incubator |  | 2002
542 | 224657 | Instalatii sterilizare | 9796/07 | 2007 | PV receptie | 2007-12-20 |  |  |  |  | ITM Amiro
543 | 224658 | Instalatii sterilizare | 9829/07 | 2007 | PV receptie | 2007-12-20 |  |  |  |  | ITM Amiro
544 | 224659 | Instalatii sterilizare | 9830/07 | 2007 | PV receptie | 2007-12-20 |  |  |  |  | ITM Amiro
545 | 224660 | Instalatii sterilizare | 9769/07 | 2007 | PV receptie | 2007-12-20 |  |  |  |  | ITM Amiro
546 | 222163 | Instalatii sterilizare | 9770/07 | 1987 | PV receptie | 2007-12-20 |  |  |  |  | ITM Amiro
547 | 224108 | Modul sterilizare | AMSCO | 2001 |  |  |  |  | Contract nr. 13/31.01.2013 |  | Medicare Tehnis
548 | 6857 | Sterilizator cu abur cu o usa cap 140L |  | 2009 |  |  |  |  | Contract nr. 13/31.01.2013 |  | Medicare Tehnis
UROL
549 | 22153 | Ap electrochirurgical (bisturiu)
550 | 22227 | Aparat anestezie anemat | 3422096 | 1996
551 | 22786 | Aparat TUR CH4 | 362582 | 1986
552 | 22834 | Aspirator chirurgical |  | 2002
553 | 221472 | Cistometru |  | 1993
554 | 221476 | Cistoscop operator | M1855 | 1986
555 | 221480 | Cistoscop universal | 509747 | 1986
556 | 224215 | Cistoscop pt cateterism bilat cu 4 sonde | DN 22560031 | 1972
557 | 221696 | Electrocauter |  | 1996
558 | 221800 | Fibrocistoscop | 607 | 1986
559 | 224358 | Instalatie apa sterila anios 1 post | Anios | 2005
560 | 222181 | Lampa cu 4 faruri | 195/75 | 1978
561 | 222206 | Lampa operatie | 1097 | 1990
562 | 222235 | Lampa ultravioleta | 3040 | 1986
563 | 222323 | Masa ginecologica | 88252 | 1986
564 | 222436 | Masa operatie tip medium | 2296 | 1993
565 | 223928 | Troliu pt ap. Endochirurgie urologica |  | 2000
566 | 223520 | Trusa cistoscop cu 3 becuri | 1425 | 1993
567 | 223552 | Trusa electrocoagulare | BD 558 | 1986
568 | 6963 | Trusa endoscopie urologica | LMD 1950 | 2010 | factura fiscala | FF 24731/04.06.2010 |  |  |  |  | Tehno Electro Medical Company SRL
569 | 223691 | Uretrom | MAISDK | 1986
570 | 223692 | Uretrom | IEUVE | 1986
571 |  | Autoclav | AES -28 RAYPA Seria 35371 lot 15/06 | 2007 |  | Lab TBC |  |  |  |  | Fabricat de AV. Del Valles 322 Barcelona Spania
INTOCMIT
|  | Director Financiar Contabil | [5 empty] | Sef Birou Administrativ
|  | EC. Efteme Madalina | [5 empty] | Mititelu Valerică

## Ap. Radiologie
Spitalul Judetean de Urgenta
Sf. Pantelimon Focsani
Str. CUZA – VODA, Nr. 50-52 | [7 empty] | Vizat
Tel/Fax 0237/625191/ 0237/622257 | [7 empty] | Manager
Nr. ................../............................. | [7 empty] | Jr. Constantin Mîndrila
APARATURA DIN DOTARE RADIOLOGIE 2014
|  | Denumire |  |  | Act detinere |  |  | Nr. Autorizatie | Service/
Nr. | Categorie/ | aparat/ | Numar si | Data |  |  | Termen | utilizare | Intretinere | Verificare
Crt. | Tip aparat | dispozitiv | serie | fabric. | Tip | Nr. Act | de | MSP/OTDM | periodica | metrologica
[5 empty] | act |  | val. Act
| 224340 | Ap pt developat Kodac med X ray | 0407-2465 | 2003 | FF | 901060597/24.09.2004
1 | 224351 | Ap pt developat Kodac med X ray | 0505-3428 | 2003 | FF | 9010812023/16.06.2005
2 | 224656 | Ap roentgen TCA 5R | 43-07-32-151/2006 | 2008 | PV receptie | 39099 |  | OG 080/2008 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
3 | 224206 | Ap roentgen fix combigraph qudro | 66186 | 2002 | NIR | 6539/01.08.2002 |  | OG 079/2008 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
4 | 224236 | Ap roentgen multix compact K | 1224 | 2001 | NIR | 4516/11.07.2001 |  | OG 078/2008 | Act aditional nr.65/28.12.2012 | Siemens
5 | 224237 | Ap roentgen tip senograf dmr mamograf | 350867BU8 | 2002 | NIR | 6504/19.02.2002 |  | OG 079/2008 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
6 | 224662 | Ap roentgen AXIOM ICONOS MD | 15022/2007 | 2008 |  | Protocol instalare nr. 300012540/01.04.2008 |  | AP 57/2008 | Act aditional nr.65/28.12.2012 | Siemens
7 | 224655 | Ap roentgen RADIUS R-9 | 018/07/00483/2007 | 2008 |  | PV receptie dupa instalare nr. 2103/19.12.2007 |  | OG 080/2008 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
8 | 22342 | Inst.roentdiagnostic Polymobil 10 | 01240/1996 | 1996 |  | Siemens |  | OG 080/2008 | Act aditional nr.65/28.12.2012 | Siemens
9 | 7000 | Dozimetru digital termo EPD-G |  | 2011 |  |  |  |  | Contract monitorizare 14817/13.11.2012 | Dozimed
10 | 6999 | Dozimetru-debitmetru portabil Thermo |  | 2011 | factura fiscala | 107635/09.11.2011 |  |  | Contract monitorizare 14817/13.11.2012 | Dozimed
11 | 224070 | Echipament Duo Diagnost Philips | 334 | 1999 | NIR | 4529/20.10.2001 |  | OG 079/2008 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
12 | 224071 | Masina automata de developat | 17587 | 2001 | NIR | 6514/10.05.2002 |  |  | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
13 | 224283 | Masina automata de developat Optimax | 100009-5787 | 2002 | FF | 2800151/2003 |  |  | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
14 | 222749 | Negatoscop |  | 1976
15 | 222741 | Negatoscop | 11317989 | 1988 | NIR | 33/31.08.1989
16 | 222752 | Negatoscop | 1017 | 1990 | NIR | 33/92
17 | 222754 | Negatoscop | 1018 | 1990 | NIR | 33/92
18 | 222753 | Negatoscop |  | 1972
19 | 224349 | Sistem general cu ultrasunete pt RX | 5734 | 2005 | FF | 1021/06.03.2004
20 | 7019 | Aparat masurare grad radiatii pacient | [6 empty] | Contract monitorizare 14817/13.11.2012 | Dozimed
21 | 224341 | X omat id camera md 4 l | 51924 | 2003 | NIR | 0520/20.10.2004 |  |  | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
22 | 224352 | X omat id camera md 4 l | 52230 | 2003 | NIR | 0520/20.10.2004 |  |  | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
23 | 224558 | Dap metru | Kerma | 2006 | PV punere in functiune | 2006-12-27
24 | 224559 | Dap metru | Kerma | 2006 | PV punere in functiune | 2006-12-27
25 | 224055 | Ap roentgen MRS | 97-385/1997 |  |  |  |  | DC1073/2012 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
26 | 7009 | Ap roentgen TEMCO GRX-01 | 31253/2007 |  |  | Transfer de la Caminul pentru persoane varstnice "O noua sansa" Marasesti |  | ZH1948/2012 | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
27 | 223989 | Aparat imprimare termica (masina de developat) | [6 empty] | Contract prestari servicii nr. 123/05.07.2013 | Editronic
28 | 223990 | Computer tomograf SELECT |  |  |  | Defect
INTOCMIT
|  | Director Financiar Contabil | [5 empty] | Sef Birou Administrativ
|  | EC. Efteme Madalina | [5 empty] | Mititelu Valerică

## Ap. Ambulatoriu
Spitalul Judetean de Urgenta
Sf. Pantelimon Focsani | [7 empty] | Vizat
Str. CUZA – VODA, Nr. 50-52 | [7 empty] | Manager
Tel/Fax 0237/625191/ 0237/622257 | [7 empty] | Jr. Constantin Mîndrila
Nr. ................../.............................
APARATURA DIN DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE 2014
|  |  | Denumire |  |  | Act detinere |  |  | Nr. Autorizatie | Service/
Nr. | Nr. | Categorie/ | aparat/ | Numar si | Data |  |  | Termen de | utilizare | Intretinere | Verificare
Crt. | Inventar | Tip aparat | dispozitiv | serie | fab. | Tip act | Nr. Act | valabilitate act | MSP/OTDM | periodica | metrologica
1 | 224264 | Aparat apa sterila capacitate 60 l | 0023/810 |  | 2003
2 | 2932 | Biomicroscop |  |  | 1995
3 | 2351 | Biomicroscop oftalmo | 1/20/197 |  | 1985
4 | 224044 | EKG Delta 316 | MDL3007239 |  | 2001 |  |  |  |  | Contract nr. 12/31.01.2013 | Opticom Service
5 | 224279 | Electrocardiograf 6 canale BTL 08 SD | 085DECG-1137 |  | 2003
6 | 23745 | Electrocardiograf |  |  | 2000
7 | 21687 | Electrocardiograf 1-3 canale |  |  | 1996
8 | 23744 | Electrocauter |  |  | 2000 |  |  |  |  | Contract nr. 13/31.01.2013 | Medicare Tehnis
9 | 221760 | Etuva 100 | 61 |  | 1989 | [5 empty] | Contract prestari servicii nr. 46/12.04.2013 Metrom Serv
10 | 224013 | Fotoliu consultatii ORL | 960237 |  | 2001
11 | 222292 | Laringoscop |  |  | 1985
12 | 222293 | Laringoscop |  |  | 1985
13 | 222329 | Masa ginecologica |  |  | 1985
14 | 222330 | Masa ginecologica |  |  | 1985
15 | 223347 | Masa ginecologica |  |  | 1990
16 | 2367 | Microscop monocular |  |  | 1993
17 | 222766 | Negatoscop | 1921 |  | 1991
18 | 222767 | Negatoscop | 1921 |  | 1985
19 | 222769 | Negatoscop | 1921 |  | 1985
20 | 22794 | Oftalmoscop | Beta 200 |  | 1995
21 | 6874 | Oftalmoscop | Beta 200 |  | 2009
22 | 23334 | Oftalmoscop peu-scop cu acumulator | Penscop |  | 2001
23 | 223985 | Oftalmoscop tip penscop cu accesorii | Penscop |  | 2000
24 | 23333 | Oftalmoscop unit |  |  | 2001
25 | 22813 | Oscilometru |  |  | 1996
26 | 222822 | Otoscop |  |  | 1990
27 | 223030 | Pupinel | 900235 |  | 1990
28 | 223133 | Rigle sciascopie |  |  | 1985
29 | 23733 | Sistem testare la effort |  |  | 1998
30 | 223455 | Tonometru |  |  | 1985
31 | 23457 | Tonometru |  |  | 1995
32 | 223588 | Trusa oftalmologica |  |  | 1994
33 | 223604 | Trusa operatie ochi |  |  | 1985
34 | 23736 | Trusa urgenta |  |  | 1998
35 | 224613 | Unit ORL Otocompact cu fotoliu |  |  | 2007
|  | Director Financiar Contabil | [5 empty] | Sef Birou Administrativ
|  | EC. Efteme Madalina | [5 empty] | Mititelu Valerică